## Risikovurdering kjemikalier
Alle arbeidsprosesser med bruk av helsefarlige kjemikalier skal risikovurderes.
Risikovurdering av HMS-forhold KJEMIKALIER
Avdeling/rom: |  |  |  |  | Alle arbeidsprosesser med bruk av helsefarlige kjemikalier skal risikovurderes. Dette inkluderer giftige, brannfarlige, oksiderende, eksplosive, etsende stoffer og CRM-stoffer. Risikovurderingen gjøres med utgangspunkt i helseskadelige stoffer eller med utgangspunkt i aktiviteter/uønskede hendelser. Viktig å ta hensyn til allerede iverksatte tiltak i din virksomhet, og effekten av disse, når man vurderer sannsynlighet. Tips: Risikovurdere med utgangspunkt i hovedgrupper, og følge på med en eksponeringsaqnalyse av "verstingene".
Dato:
Medvirkende på risikovurderingen:
Direkte årsaker (kjemikalie/stoff) - eventuelt type/gruppe kjemikalie | Uønsket hendelse | Mulig konsekvens | Bakenforliggende årsaker | Aktuelle eksponerte | Eksisterande tiltak | S (1-5) | K (1-5) | R | Forslag om nye tiltak | S (1-5) | K (1-5) | R
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
Note on H8: Sannsynlighet 1 Lite sannsynlig Ingen tilfeller i virksomheten, men kan ha hørt at det har hendt i lignende virksomheter 2 Mindre sannsynlig 1 gang pr. 10 år eller oftere. 3 Sannsynlig Skjer årlig. Kjenner til flere enkelttilfeller av kortere varighet 4 Meget sannsynlig Skjer månedlig. Forhold som opptrer i lengre perioder 5 Svært sannsynlig Skjer hver uke. Forhold som er kontinuerlig til stede.
Note on I8: Konsekvens 1 Ufarlig Ubetydelig personskade. Ubetydelig helseplage. Mindre ubehag/irritasjon. Ikke fravær 2 Mindre farlig Mindre personskade. Mindre helseplage, akutte helseplager. (akutt sykdom med fraver mindre enn 3 dager) Hjelp, eller vurdering fra helsepersonell påkrevd. 3 Farlig Flere enkelttilfeller av alvorlig syke/skadde. Betydelig og alvorlig helseplage, akutte helseskader, med over 3 dagar fraver. Merknad i henhold til regler og prosedyrer. 4 Kritisk Omfattende helseplage som kan medføre varig mèn, lengre fraver. Avvik fra regler og prosedyrer. 5 Katastrofal Kan resultere i livstruande helseskade på kort eller lang sikt, uførhet eller død. Mange alvorlig syke, skadde. Alvorlig avvik fra reglar og prosedyrer.
Note on J8: Risiko = S x K 1 - 4 Lav risiko (Grønn) Kan bli akseptert uten videre. Risikoreduserende tiltak kan vurderes opp mot kost/nytte-effekt. 5 - 9 Middels risiko (Gul) Kan bli akseptert etter vurdering. Bør vurdere behov for risikoreduserande tiltak. 10 - 25 Høy risiko (Rød) Ikke akseptabelt. Risikoreduserende tiltak skal iverksettes.
Note on L8: Sannsynlighet 1 Lite sannsynlig Ingen tilfeller i virksomheten, men kan ha hørt at det har hendt i lignende virksomheter 2 Mindre sannsynlig 1 gang pr. 10 år eller oftere. 3 Sannsynlig Skjer årlig. Kjenner til flere enkelttilfeller av kortere varighet 4 Meget sannsynlig Skjer månedlig. Forhold som opptrer i lengre perioder 5 Svært sannsynlig Skjer hver uke. Forhold som er kontinuerlig til stede
Note on M8: Konsekvens 1 Ufarlig Ubetydelig personskade. Ubetydelig helseplage. Mindre ubehag/irritasjon. Ikke fravær 2 Mindre farlig Mindre personskade. Mindre helseplage, akutte helseplager. (akutt sykdom med fraver mindre enn 3 dager) Hjelp, eller vurdering fra helsepersonell påkrevd. 3 Farlig Flere enkelttilfeller av alvorlig syke/skadde. Betydelig og alvorlig helseplage, akutte helseskader, med over 3 dagar fraver. Merknad i henhold til regler og prosedyrer. 4 Kritisk Omfattende helseplage som kan medføre varig mèn, lengre fraver. Avvik fra regler og prosedyrer. 5 Katastrofal Kan resultere i livstruande helseskade på kort eller lang sikt, uførhet eller død. Mange alvorlig syke, skadde. Alvorlig avvik fra reglar og prosedyrer.
Note on N8: Risiko = S x K 1 - 4 Lav risiko (Grønn) Kan bli akseptert uten videre. Risikoreduserende tiltak kan vurderes opp mot kost/nytte-effekt. 5 - 9 Middels risiko (Gul) Kan bli akseptert etter vurdering. Bør vurdere behov for risikoreduserande tiltak. 10 - 25 Høy risiko (Rød) Ikke akseptabelt. Risikoreduserende tiltak skal iverksettes.

## Eksempel (utkast)
NB! Denne risikovurderingen er kun et utkast, og ikke utfyllende
Avdeling: |  | FORBEREDELSESROM |  |  | Alle arbeidsprosesser med bruk av helsefarlige kjemikalier skal risikovurderes. Dette inkluderer giftige, brannfarlige, oksiderende, eksplosive, etsende stoffer og CRM-stoffer. Risikovurderingen gjøres med utgangspunkt i helseskadelige stoffer eller med utgangspunkt i aktiviteter/uønskede hendelser. Viktig å ta hensyn til allerede iverksatte tiltak i din virksomhet, og effekten av disse, når man vurderer sannsynlighet.
Dato:
Aktivitet / prosess
Mulig uønsket hendelse | Direkte årsaker (kjemikalie/stoff) | Konsekvens | Bakenforliggende årsaker | Aktuelle eksponserte | Eksisterande tiltak | S (1-5) | K (1-5) | R | Forslag om nye tiltak | S | K | R
Syrepsrut ved tillaging av løsninger på forberedelsesrommet |  | Syreskade på øyne | arbeid med syrer, mangler ved opplæring, merking, øyevern, arbeidsinstruks. Stress. Menneskelig feil. | lærere |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Syreskade på hud |  | lærere |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Innånding ved tillaging av løsninger på forberedelsesrommet | Blyforbindelser | Skader på nervesystem/ forplantningsskade som følge av eksponering for bly | Bruk av CRM-stoffer, bly, giftige stoffer, allergifremkallende stoffer, mangler ved avtrekksskap/ punktavsug eller generell ventilasjon, PVU, utette beholdere, helsefarlige stoffer oppbevares utenom ventilerte skap. | lærere | Arbeid med blyforbindelser gjøres alltid i avtrekksskap. Avtrekksskapet har god ventilasjon. | 1 | 4 | 4 | (Ikke påkrevd/nødvendig) |  |  | 0
| (Stoffer merket med fare for mulig kreft-fremkalling - se SDB) | Økt risiko for kreft som følge av eksponering for kreftfremkallende stoffer |  |  | Kreftfremkallende stoffer oppbevares i ventilerte skap, men ikke alle, og vi er usikre på avtrekkets funksjon. | 5 | 5 | 25 | Substituere (erstatte) kreftfremkallende stoffer med andre mindre helsefarlige | 1 | 1 | 1
| (Stoffer merket med mulig fare for skade på arvestoff/ reproduksjon - se SDB) | Økt risiko for skade på arvestoff eller reproduksjonsevne |  | Ansatte i fertil alder |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| (Stoffer merket med allergifrekallende egenskaper - se SDB) | Utvikling av allergi eller forverring av eksisterende allergi som følge av eksponering for allergifremkallende stoffer |  |  | Allergifremkallende stoffer oppbevares i ventilerte skap, men ikke alle, og vi er usikre på avtrekkets funksjon. | 5 | 3 | 15 | Oppbevare alle allergifremkallende stoffer i ventilerte skap. Bedre internkontroll på luftgjennomstrømming skap/punktavsug | 2 | 3 | 6 | Kommentar: yrkesrelatert allergi er å anse som farlig/kritisk på grunn av omskolering/omplassering, og bør ha 3 eller 4 på konsekvens-skalaen.
| (Stoffer merket med allergifremkallende egenskaper - se SDB) | Utvikling av astma som følge av eksponering for allergifremkallende stoffer |  | Ansatte/elever som fra før har luftveisproblematikk |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| (Stoffer merket med mulig fosterskadelige egenskaper - se SDB) | Fosterskade som følge av eksponering for fosterskadelige stoffer |  | Gravide | Rutine for at gravide ikke arbeider med fosterskadelige stoffer. Oppbevares i ventilerte skap men med usikker funksjon. | 1 | 5 | 5 | Substituere (erstatte) fosterskadelige stoffer med andre mindre helsefarlige | 1 | 1 | 1
Snubling eller misting av kjemikalier under frakt på forberedelsesrom eller mellom rom |  | Syreskade på øyne | Snubler i løse ledninger, stolbein, andre elever, sekker, jakker, sklir på gulvet, uegnede skotøy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Syreskade på hud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Skade som følge av fall (brudd, forslått) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Eksplosjon på forberedelsesrom | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
Brann på forberedelsesrom |  | Samlagring av lett antennbare og oksiderende kjemikalier | Manglende kunnskap om samlagring |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Antenning i avfallsdunken | Manglende kunnskap og rutiner |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Antenning pga bruk av gass | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Brannen eskalerer pga manglende eller ikke tilgjengelig slukkeutstyr | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Brannen eskalerer pga feil type slukkeutstyr | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Brannen eskalerer pga feil bruk av slukkeutstyr | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Økt brannskade som følge av manglende, ikke tilgjengelig eller feil type førstehjelpsutstyr | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Feil i forbindelse med avhending | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Tyveri av kjemikalier fra forberedelsesrom |  | Elever eller ansatte påfører seg selv skade ved inntak av teknisk sprit | Ulåste rom, ulåste skap, manglende infomasjon til elever om fare, manglende merking av kjemikalier. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | (Forsøk på) selvmord | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Sabotasje, terror
Note on G8: Sannsynlighet 1 Lite sannsynlig Ingen tilfeller i virksomheten, men kan ha hørt at det har hendt i lignende virksomheter 2 Mindre sannsynlig 1 gang pr. 10 år eller oftere. 3 Sannsynlig Skjer årlig. Kjenner til flere enkelttilfeller av kortere varighet 4 Meget sannsynlig Skjer månedlig. Forhold som opptrer i lengre perioder 5 Svært sannsynlig Skjer hver uke. Forhold som er kontinuerlig til stede.
Note on H8: Konsekvens 1 Ufarlig Ubetydelig personskade. Ubetydelig helseplage. Mindre ubehag/irritasjon. Ikke fravær 2 Mindre farlig Mindre personskade. Mindre helseplage, akutte helseplager. (akutt sykdom med fraver mindre enn 3 dager) Hjelp, eller vurdering fra helsepersonell påkrevd. 3 Farlig Flere enkelttilfeller av alvorlig syke/skadde. Betydelig og alvorlig helseplage, akutte helseskader, med over 3 dagar fraver. Merknad i henhold til regler og prosedyrer. 4 Kritisk Omfattende helseplage som kan medføre varig mèn, lengre fraver. Avvik fra regler og prosedyrer. 5 Katastrofal Kan resultere i livstruande helseskade på kort eller lang sikt, uførhet eller død. Mange alvorlig syke, skadde. Alvorlig avvik fra reglar og prosedyrer.
Note on I8: Risiko = S x K 1 - 4 Lav risiko (Grønn) Kan bli akseptert uten videre. Risikoreduserende tiltak kan vurderes opp mot kost/nytte-effekt. 5 - 9 Middels risiko (Gul) Kan bli akseptert etter vurdering. Bør vurdere behov for risikoreduserande tiltak. 10 - 25 Høy risiko (Rød) Ikke akseptabelt. Risikoreduserende tiltak skal iverksettes.
Note on K8: Sannsynlighet 1 Lite sannsynlig Ingen tilfeller i virksomheten, men kan ha hørt at det har hendt i lignende virksomheter 2 Mindre sannsynlig 1 gang pr. 10 år eller oftere. 3 Sannsynlig Skjer årlig. Kjenner til flere enkelttilfeller av kortere varighet 4 Meget sannsynlig Skjer månedlig. Forhold som opptrer i lengre perioder 5 Svært sannsynlig Skjer hver uke. Forhold som er kontinuerlig til stede.
Note on L8: Konsekvens 1 Ufarlig Ubetydelig personskade. Ubetydelig helseplage. Mindre ubehag/irritasjon. Ikke fravær 2 Mindre farlig Mindre personskade. Mindre helseplage, akutte helseplager. (akutt sykdom med fraver mindre enn 3 dager) Hjelp, eller vurdering fra helsepersonell påkrevd. 3 Farlig Flere enkelttilfeller av alvorlig syke/skadde. Betydelig og alvorlig helseplage, akutte helseskader, med over 3 dagar fraver. Merknad i henhold til regler og prosedyrer. 4 Kritisk Omfattende helseplage som kan medføre varig mèn, lengre fraver. Avvik fra regler og prosedyrer. 5 Katastrofal Kan resultere i livstruande helseskade på kort eller lang sikt, uførhet eller død. Mange alvorlig syke, skadde. Alvorlig avvik fra reglar og prosedyrer.
Note on M8: Risiko = S x K 1 - 4 Lav risiko (Grønn) Kan bli akseptert uten videre. Risikoreduserende tiltak kan vurderes opp mot kost/nytte-effekt. 5 - 9 Middels risiko (Gul) Kan bli akseptert etter vurdering. Bør vurdere behov for risikoreduserande tiltak. 10 - 25 Høy risiko (Rød) Ikke akseptabelt. Risikoreduserende tiltak skal iverksettes.

## Skala kjemikalier
Skala for ergonomi og kjemikalier
Sannsynlighet (S) |  |  | KONSEKVENS (K)
| Grad | Forklaring |  | Grad | Menneske
1 | Skjer svært sjelden/aldri | Sannsynlighet for at belastningsplage/-skade kan inntreffe i enheten en/flere ganger hvert 10. år eller sjeldnere | 1 | Ubetydelig | Ubetydelig skade/plage Ingen fravær
2 | Skjer sjelden | Sannsynlighet for at belastningsplage/-skade kan inntreffe i enheten en/flere ganger pr. 5 år | 2 | Mindre alvorlig | Kortvarig, forbigående skade/plage. Sykefravær 1 – 16 dager
3 | Skjer av og til | Sannsynlighet for at belastningsplage/-skade kan inntreffe i enheten en gang pr. år | 3 | Betydelig | Alvorlig, men forbigående skade/plage Sykefravær 16 dager – 8 uker
4 | Skjer ofte | Sannsynlighet for at belastningsplage/-skade kan inntreffe i enheten en/flere ganger i havåret. | 4 | Alvorlig | Langvarig skade/plage. Sykefravær over 8 uker.
5 | Skjer svært ofte | Sannsynlighet for at belastningsplage/-skade kan inntreffe i enheten en/flere ganger pr. mnd | 5 | Svært alvorlig | Medisinsk uførhet / yrkesrettet uførhet. Kan ikke lenger utføre denne typen arbeid. Fravær over 1 år.
Risiko (= S * K)
1 - 4 | Lav risiko | Kan bli akseptert uten videre. Risikoreduserende tiltak kan vurderes opp mot kost/nytte-effekt.
5 - 9 | Middels risiko | Kan bli akseptert etter vurdering. Bør vurdere hmulighet for risikoreduserende tiltak.
10 - 25 | Høy risiko | Ikke akseptabelt. Alle hendelser skal vurderes opp mot risikoreduserende tiltak.

## Fargekoder
Konsekvens
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Sann-synlighet | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 - 4 | Lav risiko
| 5 - 9 | Middels risiko
| 10 - 25 | Høy risiko

## Eksponeringanalyse (BHT)
Eksponeringsanalyseskjema: Vurdering av risiko for skade forårsaket av eksponering for helseskadelige kjemikalier og legemidler
Ved behov: kontakt bedriftshelsetjenesten i Troms fylkeskommune for bistand til eksponeringsanalyse/utfylling av skjema.
1) | UTREGNING AV EKSPONERINGSVERDI (SANNSYNLIGHET FOR EKSPONERING) - BRUK OVERSIKTEN TIL HØYRE FOR VURDERING | [8 empty] | VURDERING AV SANNSYNLIGHET (eksponeringsverdi)
| Nr | Kjemikalie | A | B | C | D | E | F | Utregnet eksponer-ingsverdi (gjennomsnittav A-F) | Eksponering:
|  | Opptak via hud=H | [7 empty] | Det forutsettes bruk av frakk. Vurder også bruk av egnede hansker og briller. Eksponeringsverdier har verdi fra 1 til 4. Eksponeringsverdien beregnes ved å summere eksponeringsfaktorene for arbeidsoppgaven og dividere summen på antall eksponeringsfaktorer. Dersom resultat blir et desimaltall rundes dette av til nærmeste hele tall.
|  | Opptak ved innånding = I | [7 empty] | Eksempel: (Mengde=2+Fysisk form=3 +Hyppighet=3 +Tid=2 +Verneutstyr=2):5=12:5=2.4=2.0
[10 empty] | Eksponeringsverdi | 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | [7 empty] | 4 | A. Mengde | ug | <100 mg | >100 mg | g
| 2 | [8 empty] | B. Fysisk form | Fast stoff | Væske/løsning | Pulver | Gass /flyktig/aerosoler
| 3 | [8 empty] | C. Hyppighet | Årlig | Månedlig | Ukentlig | Daglig
| 4 | [8 empty] | D. Tid | <10min | 10min- | 1-4t | >4t
| 5 | [8 empty] | E. Ventilasjon | Lukket system | I avtrekk | Punktavsug /god ventilasjon | På åpen lab benk
6
| 7 | [8 empty] | F. Annet (for eksempel verneutstyr)
| 8 | [8 empty] | Farekategori: Helsefarekategorien bestemmes av kjemikaliets iboende egenskaper, som igjen er representert gjennom R- eller H-setninger i sikkerhetsdatabladet. Hver R- eller H-setning har en numerisk vekting fra 1 til 5 som sier hvor helsefarlig den er.
Risiko: Risikoen for skade forårsaket av eksponering for et bestemt kjemikalium finner en fra tabellen nedenfor ved å merke av i ruten som angir beregnet eksponeringsverdi og riktig helsefarekategori. Helsefarer ved bruk av legemidler er angitt på produktdatablad / informasjonsblad.
2) | VURDERING AV KONSEKVENS (FAREKATEGORI)
Vurdering av konsekvens/farekategori gjøres ved å se hvilke R-.setninger (eventuelt H-setninger (CLP) som stoffet er klassifsert med, og tallfeste farekategori i tabellen nedenfor (3)). Gjelder kun helsefare.
3) | RISIKO=SANNSYNLIGHET(EKSPONERINGSVERDI) X KONSEKVENS (FAREKATEGORI)
| Navn på helseskadelige kjemikalier | Advarselssetninger CLP (H-setn.) | Advarselssetninger (R-setn.) | Fare-kategori | Eksponeringsverdi
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[5 empty] | Svært liten | Liten | Stor | Svært stor
|  | Akutt giftighet: H330, H331. | Meget giftig (T+): R26,39 | Meget alvorlig
|  | Spesifikk organtoksisitet, enkelteksponering: H370. Kreftfremkallende: H350/ 350i, H351 | Giftig (T):R23 | 5
|  | Mut og Rep: H340, H360F/D/FD/Fd/Df, H361f/fd/Df | Kreft: R40, 45,49
|  | Allergi: H334 | Mut og Rep:R46,R60,61, 62,63
Allergi:R42
|  | Akutt giftighet: H311, H301, H310, H300, H332. | Giftig (T): R24,25, 27,28,35,48 | Alvorlig
|  | Kan forårsake organskade: H371 | Helseskadelig: R20 | 4
|  | Spesifikk organtoksisitet, gjentatt eksponering: H372 | Irriterende Xi: R41
|  | Organskade, langvarig el. gjentatt eksponering: H373 | Mut,Rep:R64,68
|  | Mut,Rep: H341, H362 | Allergi,bioakk: R33, 43
Etsende for hud kat. 1A: H314.
Allergi: H317
Øyeskade: H318
|  | Etsende for hud kat. 1B, 1C: H314 | Etsende C: R34 | Moderat
|  | Akutt giftighet: H312. Aspirasjonsfare: H304 | Helseskadelig Xn:R21,65,67, 29, 31, 32, 44 | 3
Kan forårsake døsighet: H336
Frigjørelse av giftig gass:
EUH029, EUH031, EUH032
Eksplosjonsfare: EUH044
|  | Akutt giftighet: H302 | Irriterende Xi: R22, 36,37,38.66 | Lav
|  | Irriterende: H319, H335, H315. EUH066. |  | 2
|  | Ikke merkepliktige stoffer | Ikke merkepliktige stoffer | Meget
lav
1